**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок медицинских изделия**

 **путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 18.03.2020 г.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика**  | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 |  | Набор для эпидуральной анестезии | Состав комплекта:• игла Туохи G18 x 3 1/4 - 1.3 x 80 мм стилет с цветовой кодировкой ISO-розовый;• катетер из полиамида 100 см, три боковых отверстия G20 - 0.45 x 0,85 мм,• эпидуральный фильтр 0,2 мкм, фиксатор катетера типа Snap lock (коннектор - замок типа защелка).• Шприц омнификс 2 мл. Люэр Лок.• Шприц омнификс 10 мл Люэр Лок.• Шприц омнификс 20 мл. Люэр Лок.• Стерикан игла 25G х 5/8дюйма,• Стерикан игла 21G х 11/2дюйма,• Стерикан игла 18G х 11/2дюйма.• Пин Пед фиксатор фильтра. | штука | 150 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 13 000 | 1 950 000 |
| 2 | Назальная кислородная канюля изменяемой длиной канюль 2100 мм | магистраль, с отводами для ноздрей пациента.Изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса | штука | 2 900 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 500 | 1 450 000 |
| 3 | Плеврокан | Полный набор для дренирования плевральной полости со шприцом и пакетом для сбора жидкости B\Braun- тонкостенная пункционная игла со срезом 3,35 х 78 мм2. катетер из полиуретана Цертон, 2,7 х 450 мм, рентгеноконтрастный, с заглушкой и защитным чехлом3. двойной антирефлюксный клапан с коннектором3. двойной антирефлюксный клапан4. трехходовой кран Дискофикс, белый, удлинитель 100 мм4. трехходовой кран Дискофикс5. пакет для сбора жидкости 2,0 л 6. шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок | штука | 30 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 22 620 | 678 600 |
| 4 | Трахеостомические каюли с надманжеточной аспирацией | Изготовлена из термопластичного имплантационно- нетоксичного силиконизированного ПВХ с рентгенконтрастной линией.Дополнительный канал для санации надманжеточного пространства .- Аспирационный канал открывается над манжетой, встроен в стенку трубки, внешняя часть его имеет гибкий отвод, снабжается «тройничком» для контроля разряжения и крышкой. • Мягкая, деликатная манжета «Софт-Сеал» - низкого давления, высокого объема. №7-200, 7.5-200, 8-200 | штука | 500 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 6 000 | 3 000 000 |
| 5 | Спица для компресионно-дистракционного остеосинтеза | Диаметр-2мм, длина -350мм. Заточка-перовидная Без упора | штука | 1 000 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 550 | 550 000 |
| 6 | Трубка пациента 250см \XD 2040\  | Ulrich XD 2040 Трубка пациента \250 см\ для инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии XD200Х,модель КТ-инжектор missori XD 2001 в комплекте.Труба пациента ,длина 250см,с-2-мя обратным клапанами\ в упаковке 100шт\ | штука | 10 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 4 620 | 46 200 |
| 7 | Трубка пациента см \XD 2020\  | Трубка насоса с 3 канюлями для подключения.24-часовой набор \ХD 2020\ всочетании с расширением ультрафиолета Ulrich и инъектором сам по себе обеспечивает общую гарантию пациентов.Включает фильтр античастиц.Он оснащен датчиком давления. | штука | 10 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 30 214 | 302 140 |
| 8 | Катетер аспирационный СН16 |  | штука | 300 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 100 | 30 000 |
| 9 | Маска кислородная | Кислородная маска снабжена гибким носовым зажимом и эластичным регулируемым фиксирующим ремешком, В комплект входит прозрачная кислородная трубка, снабжена двумя разъемами для соединения маски с кислородным концентратором.Материал изготовления имплантационный нетоксичный поливинилхлоридДлина трубки1,8 метра | штука | 500 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 |  | 300 000 |
| 10 | Небулайзер взрослый  | Комплект : небулайзер, маска аэрозольная и кислородная трубка. Маска аэрозольная взрослая с головным фиксатором, с атравматичными гибкими краями, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольнопрофилированными лицевыми и подбородочными. Небулайзер трахеобронхиального осаждения (при потоке 8л/мин 74% объёма аэрозоля имеют размер частиц 5мкм). Шланг кислородный стандартный продольноармированный, длиной 2,1 м. Материал: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. | штука | 600 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 700 | 420 000 |
| **ИТОГО** |  | **8 726 940** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.30 часов (по времени г. Актобе)26 марта 2020г года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.30 часов (по времени г. Актобе)26 марта 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**