**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок эндоскопических инструментов путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 24.02.2021г год.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП на БСМП ПХВ | Вставка рабочая  |  ножницы по бранши изогнуты, две бранши подвижны, диаметр 5мм,длина 36 см, для использования с троакарами 6мм | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 212 800 | 425 600 |
| 2 | Рабочая вставка | Вставка рабочая, RoBi® по KELLY, особенно подходит для диссекции две бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 см,цветовой голубой | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 399 280 | 798 560 |
| 3 | Рабочая вставка |  RoBi® вставка рабочая , щипцы | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 540 000 | 1 080 000 |
| 4 | Щипцы  | Шипцы, RoBi® по KELLY для захвата, вращающиеся, разборные с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5мм, длина 36 см. состоят из : рукоятка RoBi, без кремальеры, цвет голубой, внешний тубус, рабочая вставка -щипцы | штука | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 874 160 | 3 496 640 |
| 5 | Аппликатор  | Аппликатор, для использования с титановыми клипсам (средне большой размер), разборный ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 642 880 | 642 880 |
| 6 | Ретрактор  | Ретрактор, разборный веерообразный, расширяющийся, диаметр 10мм, длина 36см | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 381 360 | 381 360 |
| 7 | Электрод |  Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный ,диаметр 5мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 112 560 | 225 120 |
| 8 | Шнур  | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5мм для аппаратов КАRL STORZ и аппаратов Erbe длина 300см  | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 58 800 | 117 600 |
| 9 |  | Шнур  | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов КАRL STORZ длина 300см | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 87 360 | 174 720 |
| 10 |  | Кабель  | Кабель соединительный для соединения нейтральных электродов длина 400см | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 78 400 | 78 400 |
| 11 |  | Эндоигла  | Эндоигла для пневмоперитонеума с пружинящим тупым стилетом, с замком, диаметр 2.1мм, длина 13 см | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 68 320 | 136 640 |
| **ИТОГО** |  | **7 557 520** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе)04 марта 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 04 марта 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**