**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100**

**путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 26.01.2021 год

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | АСТ/ГОТ 330  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:6х44ml R2: 3х22ml биреактив), для кинетического метода определения АСТ. | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 25 000 |
| 2 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | АЛТ/ГПТ 330  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:6х44ml R2: 3х22ml (биреактив), для кинетического метода определения АЛТ. | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 25 000 |
| 3 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Щелочная фосфатаза 110  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконахR1:2х44ml R2: 2х11ml (биреактив), для определения ЩФ. | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 18 500 |
| 4 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Мочевина 275  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R:5х44ml R2: 5х11ml (биреактив), для кинетического метода определения мочевины. | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 27 000 |
| 5 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Амилаза 110  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1: 5х22ml , для определения амилазы. | Набор | 4 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 244 000 |
| 6 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Прямой билирубин 330  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:6х44ml R2: 3х22ml (биреактив), для определения пр.билирубина по Ендрассику-Грофу. | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 48 000 |
| 7 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Общий билирубин 330  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:6х44ml R2: 3х22ml (биреактив), для определения общ..билирубина по Ендрассику-Грофу. | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 50 000 |
| 8 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Магний 88  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:10х44ml для определения магния. | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 50 000 |
| 9 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Железо 125  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:4х25ml R2: 2х12,5ml R3: 1х4ml (биреактив),с феррозином, для определения железа. | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 23 000 |
| 10 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | ЛПВП-Холестерин прямой 160  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:4х30ml R2: 4х10ml(биреактив), для определения липопротеидов высокой плотности | Набор | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 254 000 |
| 11 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | ЛПНП-Холестерин прямой 80  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконахR1:4х30ml R2: 4х10ml(биреактив), для определения липопротеидов низкой плотности. | Набор | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 240 000 |
| 12 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | ЛПВП/ЛПНП Калибратор  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах 2х1ml ,для калибровки  липопротеидов | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 66 310 |
| 13 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | XLМультикалибратор  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах 4х3ml ,для калибровки  липопротеидов | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 60 000 |
| 14 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Промывочный раствор  ERBA XL WASH  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Промывочный раствор для проточной кюветы | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 47 000 |
| 15 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Контрольная сыворотка ERBA«Норма»  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:4х5ml R2: 1х20ml для калибровки липопротеидов | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 53 880 |
| 16 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Контрольная сыворотка ERBA«Потология»  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:4х5ml R2: 1х20ml для калибровки липопротеидов | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 53 880 |
| 17 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Мочевая кислота 440  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R1:10х44ml для определения мочевой кислоты. | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 53 500 |
| 18 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Креатенин 275  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R:5х44ml l R2: 5х11ml для определения креатинина в плазме | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 15 500 |
| 19 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Глюкоза 440  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R:10х44ml для определения глюкозы в плазме | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 24 000 |
| 20 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области | Общий белок 440  (реагенты для автоматического биохимического анализатора Эрба XL-100) | Растворы бесцветные во флаконах R:10х44ml для определения белка в плазме Биуретовый метод | Набор | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 28 000 |
| **Общая сумму** | | | | | | | | | | **1 406 570** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе)03 февраля 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 03 февраля 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**