**Хабарландыру №18**

**"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК**

**медициналық бұйымдар алуүшін бағалы ұсыныстарға сұрату жолымен мемлекеттік сатып алуды өткізуі туралы хабарлайды**

Ақтөбе қаласы 14.02.2023жыл

"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК, Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысына сәйкес"Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" (Бұдан әрі-Қағидалар) мынадай атауларға бағалы ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дәрілік заттарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Тапсырыс берушінің атауы** | **Тауардың атауы** | **Техникалық сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **саны** | **Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес)** | **Тауарлардыжеткізу мерзімі** | **Тауарларды жеткізу орны** | **Аван.өлшемітөлем %** | **Төлем** | **Бағасы** | **Тендер тәсілімен мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сома, теңге** |
| 1 | ШЖҚ «КОА» МКК | Эндотрахеальные трубки с манжеткой  № 6,0 | Эндотрахеальная трубка с манжеткой и пилотным баллончиком, оборудованным клапаном с канюлей типа Люер. Разметка для определения глубины введения и предустановленный коннектор 15 мм. Рентгеноконтрастная полоска Tip-to-Tip для контроля над положением трубки. – трубки из нетоксичного ПВХ, латекса. | дана  (штука) | 10 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 345 | 3 450 |
| 2 | ШЖҚ «КОА» МКК | Эндотрахеальные трубки с манжеткой  № 6,5 | Эндотрахеальная трубка с манжеткой и пилотным баллончиком, оборудованным клапаном с канюлей типа Люер. Разметка для определения глубины введения и предустановленный коннектор 15 мм. Рентгеноконтрастная полоска Tip-to-Tip для контроля над положением трубки. – трубки из нетоксичного ПВХ, латекса. | дана  (штука) | 10 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 345 | 3 450 |
| 3 | ШЖҚ «КОА» МКК | Эндотрахеальные трубки с манжеткой  № 7 | Эндотрахеальная трубка с манжеткой и пилотным баллончиком, оборудованным клапаном с канюлей типа Люер. Разметка для определения глубины введения и предустановленный коннектор 15 мм. Рентгеноконтрастная полоска Tip-to-Tip для контроля над положением трубки. – трубки из нетоксичного ПВХ, латекса. | дана  (штука) | 1000 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 345 | 345 000 |
| 4 | ШЖҚ «КОА» МКК | Эндотрахеальные трубки с манжеткой  № 8 | Эндотрахеальная трубка с манжеткой и пилотным баллончиком, оборудованным клапаном с канюлей типа Люер. Разметка для определения глубины введения и предустановленный коннектор 15 мм. Рентгеноконтрастная полоска Tip-to-Tip для контроля над положением трубки. – трубки из нетоксичного ПВХ, латекса. | дана  (штука) | 1000 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 345 | 345 000 |
| 5 | ШЖҚ «КОА» МКК | Трахеостомические канюли Протекс с надманжеточной аспирацией  № 6,0 | Изготовлена из термопластичного имплантационно – нетоксичного силиконизированного ПХВ с рентгенконтрастной линией. Дополнительный канал для санации надманжеточного пространства. Аспирационный канал открывается над манжетой, встроен в стенку трубки, внешняя часть его имеет гибкий отвод, снабжантся «тройничком» для контроля разряжения и крышкой. Мягкая, деликатная манжета «Софт-Сеал» - низкого давления, высокого объема. | дана  (штука) | 50 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 5270 | 263 500 |
| 6 | ШЖҚ «КОА» МКК | Трахеостомические канюли Протекс с надманжеточной аспирацией  № 7,0 | Изготовлена из термопластичного имплантационно – нетоксичного силиконизированного ПХВ с рентгенконтрастной линией. Дополнительный канал для санации надманжеточного пространства. Аспирационный канал открывается над манжетой, встроен в стенку трубки, внешняя часть его имеет гибкий отвод, снабжантся «тройничком» для контроля разряжения и крышкой. Мягкая, деликатная манжета «Софт-Сеал» - низкого давления, высокого объема. | дана  (штука) | 50 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 5270 | 263 500 |
| 7 | ШЖҚ «КОА» МКК | Трахеостомические канюли Протекс с надманжеточной аспирацией  № 7,5 | Изготовлена из термопластичного имплантационно – нетоксичного силиконизированного ПХВ с рентгенконтрастной линией. Дополнительный канал для санации надманжеточного пространства. Аспирационный канал открывается над манжетой, встроен в стенку трубки, внешняя часть его имеет гибкий отвод, снабжантся «тройничком» для контроля разряжения и крышкой. Мягкая, деликатная манжета «Софт-Сеал» - низкого давления, высокого объема. | дана  (штука) | 200 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 5270 | 1 054 000 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | |  |  | **2 277 900** |

**Тауарларды жеткізу орны:** Ақтөбе қаласы, ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана», Пацаев көшесі 7.

Тапсырыс беруші және орналасқан жері:

"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК, Пацаев көшесі 7.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жапсырылған түрде бір бағалық ұсынысты ғана ұсынады. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсатты қамтиды, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын құжаттар, осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі сағат 10.00-ге дейін (Ақтөбе қ. уақыты бойынша) 2023 жылдың 21 ақпан күніне дейін келесі мекен-жай бойынша: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7, №1 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер сағат 11.00 - де (Ақтөбе қ.уақыты бойынша) 2023 жылдың 21 ақпан күніне дейін келесі мекен-жай бойынша ашылады: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7. Конверттерді ашу кезінде әлеуетті жеткізушілер қатысуға болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы осы телефон арқылы алуға болады:**8 (7132) 550 400.**