**Хабарландыру №17**

**«Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ «Көпсалалы облыстық ауруханасы» МКК**

**медициналық бұйымдар алу үшін бағалы ұсыныстарға сұрату жолымен мемлекеттік сатып алуды өткізуі туралы хабарлайды**

Ақтөбе қаласы 08.04.2024жыл

# «Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ «Көпсалалы облыстық ауруханасы» МКК, Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару(пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына 5-қосымша» мынадай атауларға бағалы ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дәрілік заттарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **лот №**  | **Тапсырыс берушінің атауы** | **Тауардың атауы** | **Техникалық сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **саны** | **Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес)** | **Тауарларды жеткізу мерзімі** | **Тауарларды жеткізу орны** | **Аванстық төлем %** | **Төлем** | **Бағасы** | **Бөлінген сома, теңге** |
| 1 | ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана» МКК | Многофункциональный клапан | Одноразовый троакарный клапан, многофункциональный, размер 6 мм, для использования с троакарными канблями размера 6 мм фирмы Karl Storz | дана | 1 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі, 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 130 650 | 130 650 |
| 2 | ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана» МКК | Ронжир костный прямой, 10x4 мм, 180 мм | Кусачи костные прямые, размер рабочих губок 10х4 мм, общая рабочая длина 180 мм. Рабочая часть покрыта специальным сплавом, обеспечивающим чрезвычайную твердость. Возможность использования для нарезания ниток. Гарантия на резку не менее 5 лет. Возможность электронного учета инструмента при установке радиочастотного чипа (опционально). Соответствие минимальным требованиям стандартов DIN ISO 9001 и DIN EN ISO 13485 | дана | 1 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі, 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 230 110 | 230 110 |
| 3 | ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана» МКК | Ронжир костный прямой, 10x3 мм, 180 мм | Кусачи костные прямые, размер рабочих губок 10х3 мм, общая рабочая длина 180 мм. Рабочая часть покрыта специальным сплавом, обеспечивающим чрезвычайную твердость. Возможность использования для нарезания ниток. Гарантия на резку не менее 5 лет. Возможность электронного учета инструмента при установке радиочастотного чипа (опционально). Соответствие минимальным требованиям стандартов DIN ISO 9001 и DIN EN ISO 13485 | дана | 1 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі, 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 245 183 | 245 183 |
| 4 | ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана» МКК | Выкусыватель костный по Kerrison 3 мм, под углом 130°, с эжектором, 180 мм | Выкусыватель костный по Kerrison. Размер рабочих губок 10 мм (длина), 3 мм (высота), общая рабочая длина 180 мм. Наличие выталкивателя костной ткани. Угол рабочих губок 130 градусов. Рабочая часть покрыта специальным сплавом, обеспечивающим чрезвычайную твердость. Возможность использования для нарезания ниток. Гарантия на резку не менее 5 лет. Возможность электронного учета инструмента при установке радиочастотного чипа (опционально). Соответствие минимальным требованиям стандартов DIN ISO 9001 и DIN EN ISO 13485 | дана | 1 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі, 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 366 084 | 366 084 |
| 5 | ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана» МКК | Выкусыватель костный по Kerrison 4 мм, под углом 130°, с эжектором, 180 мм | Выкусыватель костный по Kerrison. Размер рабочих губок 10 мм (длина), 4 мм (высота), общая рабочая длина 180 мм. Наличие выталкивателя костной ткани. Угол рабочих губок 130 градусов. Рабочая часть покрыта специальным сплавом, обеспечивающим чрезвычайную твердость. Возможность использования для нарезания ниток. Гарантия на резку не менее 5 лет. Возможность электронного учета инструмента при установке радиочастотного чипа (опционально). Соответствие минимальным требованиям стандартов DIN ISO 9001 и DIN EN ISO 13485 | дана | 1 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі, 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 367 650 | 367 650 |
|  | **БАРЛЫҒЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 339 677** |

**Тауарларды жеткізу орны:** Ақтөбе қаласы, ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана», Пацаев көшесі 7.

Тапсырыс беруші және орналасқан жері:

"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК, Пацаев көшесі 7.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жапсырылған түрде бір бағалық ұсынысты ғана ұсынады. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсатты қамтиды, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын құжаттар, осы Қағидалардың 3-тарауында белгіленген, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі сағат 10.00-ге дейін (Ақтөбе қ. уақыты бойынша) 2024 жылдың 12 сәуір күніне дейін келесі мекен-жай бойынша: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7, №1 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер сағат 11.00 - де (Ақтөбе қ.уақыты бойынша) 2024 жылдың күніне 15 сәуірге дейін келесі мекен-жай бойынша ашылады: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7. Конверттерді ашу кезінде әлеуетті жеткізушілер қатысуға болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы осы телефон арқылы алуға болады: **8 (7132) 550 400.**