**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок инструментов путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 02.03.2021г год.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП на БСМП ПХВ | Выкусыватель прямой 4х10 мм 180 мм | Выкусыватель по прямой , длина рабочих браншей 10 мм, ширина рабочих браншей 4мм, общая длина 180м, неразборный, без зубцов. Нестерильный многоразовый  | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 358 232 | 358 232 |
| 2 | Выкусыватель костный, разборный 3мм 180мм, режущий вверх под углом 130º  | Выкусыватель по костный, стандартный, разборный, ширина 3мм, длина 180мм, ширина открытия 10мм, режущий вверх под углом 130º, с толкателем. Нестерильный многоразовый  | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 405 288 | 810 576 |
| 3 | Выкусыватель костный, разборный 4мм 180мм, режущий вверх под углом 130º | Выкусыватель по костный, стандартный, разборный, ширина 4мм, длина 180мм, ширина открытия 12мм, режущий вверх под углом 130º, с толкателем. Нестерильный многоразовый  | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 405 288 | 810 576 |
| 4 | Выкусыватель режущий вверх 3х10мм 180мм | Выкусыватель режущий вверх под углом 150º, длина 180мм, ширина рабочих браншей 3мм, длина рабочих браншей 10мм. Нестерильный многоразовый  | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 358 232 | 716 464 |
| 5 | Выкусыватель прямой 3мм 155 мм | Выкусыватель прямой, не разборный, длина 155мм, ширина браншей 3,0 мм, без зубцов. Нестерильный многоразовый  | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 358 232 | 716 464 |
| 6 | Выкусыватель прямой 4м 155 мм | Выкусыватель прямой, ширина 4мм, длина 155мм. Нестерильный многоразовый  | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 358 232 | 358 232 |
| 7 | Элеватор тупой 190мм | Элеватор изогнутый, тупой, ширина 4мм, длина 190мм. Нестерильный многоразовый Нестерильный многоразовый  | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 34 431 | 68 862 |
| 8 | Пинцет сосудистый, опухолевой, байонетный 5х200мм | Пинцет сосудистый, опухолевой, байонетный, с зубцами, с плоской рукояткой, диаметр 5мм, длина 200мм Нестерильный многоразовый Состав материала: степень жесткости -40+8 | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 230 688 | 230 688 |
| 9 | Иглодержатель микро, 180мм | Иглодержатель микро, прямой, с алмазным покрытием, с храповым механизмом, длина 180мм, толщина игл до 5/0. Нестерильный многоразовый  | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 459 529 | 919 058 |
| 10 | Крючок диагностический короткий 245 мм, под углом 90º | Крючок диагностический короткий, пуговчатый, длина кончика 5мм, общая длина 245 мм, с круглой рукояткой, изогнутый под углом 90º. Нестерильный многоразовый | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 102 357 | 204 714 |
| 11 | Диссектор микро, изогнутый вниз 230мм | Диссектор микро, изогнутый вниз, байонетный, тупой, длина 230мм, ширина 1,7мм, с круглой ручкой. Нестерильный многоразовый | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 109 144 | 218 288 |
| 12 | Кюретка горизонтальная 180мм 4мм, под углом 45º | Кюретка гипофизальная, горизонтальная, длина 180мм, ширина 4мм, изогнутая под углом 45º, острая, с круглой ручкой. Нестерильный многоразовый | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 74 314 | 74 314 |
| 13 | Ножницы 155мм | Ножницы (предназначены для твердой мозговой оболочки), изогнутые, одно лезвие пуговчатое, с круглыми рукоятками (кольца) длина 155мм. Нестерильный многоразовый  | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 72 417 | 72 417 |
| 14 | Ножницы 180 мм, под углом 60º | Ножницы сосудистые, длина 180мм, изогнутые под углом 60º, с волновой насечкой, острые/острые. Нестерильный многоразовый | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 158 620 | 158 620 |
| 15 | Ножницы сосудистые 220мм  | Ножницы сосудистые, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях на рабочих поверхностях, изогнутые под углом 60º, остроконечные, длина 220мм. Нестерильный многоразовый | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 209 443 | 209 443 |
| 16 | Рукоятка байонетная 250мм | Рукоятка скальпеля (для сменных микролезвий), байонетная, общая длина 250мм, с круглой рукояткой. Нестерильный многоразовый | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 90 032 | 90 032 |
| 17 | Лезвие микро, стерильное, с круглым кончиком  | Лезвие для скальпеля, микро, с круглым кончиком, фиг. 64. Изготовлено из нержавеющей стали. Стерильное, одноразовое. В упаковке 10 штук | штука | 1  | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 26 672 | 26 672 |
| 18 | Лезвие микро, стерильное, мини №11 | Лезвие микро, стерильное, мини, №11, нержавеющая сталь, стерильное, одноразовое. В упаковке 10 шт | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 26 672 | 26 672 |
| **ИТОГО** |  | **6 070 324** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.30 часов (по времени г. Актобе)10 марта 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.30 часов (по времени г. Актобе) 10 марта 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**